[image: image1.png]


Unitatea: 
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
Institutul de Cercetări Experimentale Interdisciplinare
Centrul de biomateriale
Adresa:
Str. Treboniu Laurian, Nr. 34, et. II/202
Tel:

40-264-454554






e-mail:
icei@icei.ubbcluj.ro






Coordonator responsabil: prof. dr. Viorica Simon







Persoana de contact:  lect. dr. ing. Reka Barabas, 



   breka@chem.ubbcluj.ro







Denumire:
Counter Coulter SALD-7101 Shimadzu

Caracteristici, performanţe:

· Domeniu de masura:
0,015…500 m

· Metoda de masurare:
difractie laser 

· Sistem optic:

Laser LED =405 nm

· Foto-detector:

81 elemente
· 75 elemente pentru imprastiere superioara
· 5 pentru imprastiere inferioara


- Celule pentru analiza:
 celula de dozare din sticla pirex si tetrafluorura de etil-12 ml, celula de scurgere din cuartz topit, otel inoxidabil si tetrafluorura de etil
· Auto-sampler:

dispersia este facuta cu ajutorul ultrasunetelor 





Recipient pentru proba: 280 cm3






Agitarea mecanica cu palete si viteza reglabila 





Pompa pentru lichide: pompa radiala 1600 ml/min

· Materiale:
otel inoxidabil, tetrafluorura de etil, rasina de poliacetal, cauciuc nitril si viton

Aplicaţii, utilizări:

Oferă informaţii despre distribuţia mărimii particulelor din suspensii şi emulsii 

Oferte adresate utilizatorilor externi (condiţii de lucru, preţuri):

Preţul se negociază de la utilizator la utilizator
Sursa de finanţare (tipul de proiect):
Din fondurile pentru dotarea laboratoarelor didactice
Data achiziţionării: 2007
Valoare estimată: 35000 euro






