Unitatea: 	Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică	
Catedra de Inginerie Chimică şi Ştiinta Materialelor
Ingineria Reacţiilor Chimice (IRC)			
Adresa:	Str. Arany Janos, Nr. 11, Cluj-Napoca       			Laborator 13						

Tel: 0264-593833 / Int. 5762					
e-mail: cormos@chem.ubbcluj.ro					
Coordonator responsabil: : Lector Dr. Ing. Cormoş Călin 	
Persoana de contact: : Lector Dr. Ing. Cormoş Călin 		

Denumire: Instalaţie de absorbţie (Armfield UOP7)								
Caracteristici, performanţe:
	Instalaţia de absorbţie gaz – lichid (firmă producătoare Armfield Ltd. UK) este prevazută cu două tronsoane de sticlă cu diametrul 75 mm umplute cu inele Raschig de stică de dimensiuni 10 x 10 mm. Instalaţia este prevazută cu posibilitate de analiză a fazei gazoase (aparat Hempl) prelevate de la diverse puncte din coloană pentru procese de absorbţie a dioxidului de carbon atât în apă (absorbţie fizică) cât şi în soluţii alcaline - hidroxid de sodiu, amine organice (absorbţie chimică), pompă pentru vehicularea fazei lichide, compresor de aer şi debitmetre atât pentrz gaz cât şi pentru lichid. 
Detalii tehnice:
	- Capacitate rezervor				50 litri
	- Diametrul coloanei	 de absorbţie			0,075 metri
	- Volumul umpluturii	 din coloană			7 litri
	- Înalţimea coloanei de absorbţie			1,4 metri
	- Tipul de umplutură				Inele Raschig de sticlă 10 x 10 mm
	- Capacitate compresor				0,15 m3/min. @ 0,3 bar
	- Debit fază gazoasă					1 – 22 litri/min.
	- Debit fază lichidă					1 – 10 litri/min.

Aplicaţii, utilizări:
	Instalaţia se poate folosi pentru studierea principiilor procesului de absorbţie gaz – lichid atât pentru absorbţia fizică cât şi pentru cea chimică, calcularea bilanţului de masă pe coloana de absorbţie, determinarea vitezei procesului de absorbţie a dioxidului de carbon, determinarea coeficientului total de transfer de masă, studiul hidrodinamic al umpluturii şi determinarea punctelor de înec ale coloanei.

Precizări (în format liber):
	Caracteristicile echipamentului se pretează foarte bine atât pentru experimente didactice cât şi pentru realizarea de proiecte de cercetare.

Oferte adresate utilizatorilor externi (condiţii de lucru, preţuri): Nu este cazul

Sursa de finanţare (tipul de proiect): Buget

Data achiziţionării: 01.04.2008
Valoare estimată: 95000 RON