[image: image1.jpg]


Unitatea: 
Facultatea de chimie si Inginerie Chimica 

Catedra de Inginerie Chimica si Stiinta materialelor

Laborator de Inginerie Mecanică

Adresa:
Str. Arany Janos Nr. 11, 400068, Cluj-Napoca, Romania, Laboratorul 83.
Tel: 40 264 593833 int 5725

e-mail: canghel@chem.ubbcluj.ro

Coordonator responsabil: conf.dr.ing Anghel I. Calin

Persoana de contact: conf.dr.ing Anghel I. Calin

Denumire:
Sistem electronic de măsurare - Spider 8-HBM
Caracteristici, performanţe:

frecvenţă purtătoare de 4.8 kHz

traductori inductivi şi rezistivi

rata de măsurare între 1/s şi 9600/s 

măsurători simultane pe toate canalele

interfeţe de calculator: Spider 8 Control, Catman 3.0 Expres

Aplicaţii, utilizări:

Funcţionează cu traductori inductivi sau rezistivi (sau alte tipuri) şi permite înregistrarea şi prelucrarea diferitelor mărimi de natură mecanică ca: forţa, deplasare, deformaţii specifice, temperatura, presiune.

Precizări :

Este un sistem electronic complex-cu frecvenţă purtătoare de achiziţie şi prelucrare măsurători, având 8 intări-canale active. Funcţionează cu traductori inductivi sau rezistivi (sau alte tipuri) şi permite înregistrarea şi prelucrarea diferitelor mărimi de natură mecanică ca: forţa, deplasare, deformaţii specifice, temperatura, presiune. Prin echipare cu traductori adecvaţi poate îndeplini şi alte sarcini. Prin pachetul software Spider 8 Control sau Catman 3.0 Express-HBM este prevăzut cu o interfaţă virtuală utilizată în achiziţia, editarea şi prelucrarea măsurătorilor.

Sursa de finanţare (tipul de proiect):

proiectul de Bancă Mondială - CNCSU/CNFIS Nr. 46174/27.11.1997 - 1999, cod  70., Titlul proiectului: Informatica  sistemelor  chimice

Data achiziţionării: 1999/2000

Valoare estimată:

15000 Ron

�








