| Locatia: Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică Centrul de Cercetare în domeniul Ingineriei Chimice Asistate de Calculator Modelarea, simularea si conducerea avansata a bioproceselor Adresa: Str. Arany Janos, nr. 11, sala nr. 155 Tel: 0264 593833 Persoana de contact: Conf. Dr. Ing. Arpad Imre-Lucaci e-mail: arpad.imre@ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: BIOREACTOR TRYTON sistem |
| Caracteristici, performanţe: Tryton sistem, volum 2L, temperatura maxima de operare 85(C, optimizarea si controlul parametrilor de procesare (temperatura, presiune de CO2, N2, aer, pH substratului, debitul de alimentare sau de prelevare a probelor, regimul dinamic, etc) se fac cu un sistem computerizat şi soft-uri specifice. Data achizitiei: 2009 |
| Aplicaţii, utilizări: analiza parametrica a bioproceselor fermentative diverse aplicaţii ca de exemplu: fermentaţii, culturi bacteriene, culturi de fungicide, culturi de celule animale sau vegetale, şi de asemenea în biodegradarea culturilor celulare |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Achiziţie de date online pentru modelarea, simularea, conducerea și controlul bioproceselor fermentative din industria alimentară, Determinarea caracteristicilor fizice, chimice şi biochimice ale substratului supus procesului de fermentaţie; tariful este în funcţie de complexitatea metodei şi de reactivii necesari Sterilizare umedă sau uscată Modelarea, simularea, conducerea şi controlul bioproceselor fermentative din industria alimentară, Pretul se negociaza de la utilizator la utilizator |
| Acces, orar de funcţionare: de luni până vineri între orele 8.00 și 16.00 Sursa de finanţare: Program Naţional PN II Capacităţi, Coordonator ULB Sibiu, în parteneriat cu UBBCN, USAMVCN, USAMVB, număr contract 100CT/I/14.09.2007 |
| Valoare: 179 238 RON |