| Locatia: Institutul de Cercetări Experimentale Interdisciplinare Adresa: Str. Treboriu Laurean, nr. 34, sala S7 Tel: 0264 454554 Persoana de contact: Dr.Ing.Bizo Liliana e-mail: lili_bizo@yahoo.com |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Cuptor de temperatura ridicata LHT cu elemente de incalzire din MoSi2 (1600°c) |
| Caracteristici, performanţe: Materiale de calitate ridicata; Elemente de incalzire din MoSi2; Capacitate de 2, 4, sau 8 l; Carcasa din otel inoxidabil texturat (anticoroziv); Carcasa cu pereti dubli cu ventilatoare de racire suplimentare pentru temperaturi exterioare scazute; Termocuplu de tip B; Usa se deschide prin ridicare; Deschidere pentru evacuarea aerului in partea superioara a cuptorului; Sistem intrerupator cu tiristori (SCR); Controler C 42 Caracteristici: Controlere C42 Numar de programe 9 Pasi per programe 18 Functii suplimentare (ex. ventilator sau flapsuri automate) 2 Display LCD ( Mesaje text ( Posibilitate de reglare a timpului de start ( Masurare putere consumata ( Cronometru orar ( Auto -tune ( Programare in pasi din1°C sau 1 min ( Data achiziţionării: 2009 |
| Aplicaţii, utilizări: Aceste cuptoare sunt folosite pentru sinterizarea materialelor ceramice, precum si a puntilor dentare ca cele din oxid de zirconiu |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Tarifele vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul, în funcţie de costurile specifice |
| Sursa de finanţare: Proiect RP-13 |
| Valoare: 54 000 RON |