| Locatia: Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică Adresa: Str. Arany Janos, nr. 11, sala nr. 208 Tel: 0264 593833/int.5762 Persoana de contact: Lect. Dr. Ing. Barabas Reka e-mail: breka@chem.ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Indicatoare de Temperatura - Umiditate – presiune atmosferica |
| Caracteristici, performanţe: - Senzor: NTC 10 ko - Capacitate sensor: 300 pF - Domeniu de masura TD: -20…80 0C - Precizie: 0.3 0C (domeniul 0…70 0C); 0.4 0C (in afara domeniului) - Domeniu de masura r.h.%: 5…98 r.h.% - Acuratete: 2.5 % rh - Intrari/iesiri digitale: RS 232 serial Data achizitiei: 2009 |
| Aplicaţii, utilizări: Masoara temperatura, presiunea, umiditatea mediului ambiant |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Pretul se negociaza de la utilizator la utilizator |
| Sursa de finanţare: Din fondurile pentru dotarea laboratoarelor didactice |
| Valoare: 200 EURO |