FIŞA DISCIPLINEI

Analiză instrumentală

Anul universitar 2026/2027

1. Date despre program

| # 1.1. Instituția de învățământ superior | # Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| ##### 1.2. Facultatea | # Chimie şi Inginerie Chimică |
| # 1.3. Departamentul | # Chimie şi Inginerie Chimică a Liniei Maghiare |
| 1.4. Domeniul de studii | # Chimie, |
| 1.5. Ciclul de studii | # Licenţă |
| ## 1.6. Programul de studii / Calificarea | # Chimie/chimist, licențiat în chimie |
| ## 1.7. Forma de învățământ | # Învățământ cu frecvență |

2. Date despre disciplină

| 2.1. Denumirea disciplinei | Analiză instrumentală |  |  |  | Codul disciplinei |  | CLM1133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Titularul activităților de curs |  | Lector dr. Muntean Norbert |  |  |  |  |  |
| 2.3. Titularul activităților de seminar |  | Lector dr. Muntean Norbert |  |  |  |  |  |
| 2.4. Anul de studiu | 2 | 2.5. Semestrul | 4 | 2.6. Tipul de evaluare |  | Examen |  |
| 2.7. Regimul disciplinei | Obligatoriu |  | 2.8. Tipul disciplinei |  |  | Disciplină fundamentală (DF) |  |

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

| ## 3.1. Număr de ore pe săptămână | 5 | din care: 3.2. curs | 3 |  | 3.3. seminar/ laborator/ proiect | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 3.4. Total ore din planul de învățământ | 70 | din care: 3.5. curs | 42 |  | 3.6 seminar/laborator | ## 28 |
| ## Distribuția fondului de timp pentru studiul individual (SI) și activități de autoinstruire (AI) |  |  |  |  |  | ## ore |
| Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe (AI) |  |  |  |  |  | ## 15 |
| ## Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren |  |  |  |  |  | ## 15 |
| ## Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri |  |  |  |  |  | ## 10 |
| ## Tutoriat (consiliere profesională) |  |  |  |  |  | ## 10 |
| ## Examinări |  |  |  |  |  | ## 5 |
| ## Alte activităţi |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.7. Total ore studiu individual (SI) și activități de autoinstruire (AI) |  |  |  | ## 55 |  |  |
| ## 3.8. Total ore pe semestru |  |  |  | ## 125 |  |  |
| ## 3.9. Numărul de credite |  |  |  | ## 5 |  |  |

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

| 4.1. de curriculum | Nu este cazul |
| --- | --- |
| 4.2. de competențe | Nu este cazul |

5. Condiții (acolo unde este cazul)

| 5.1. de desfășurare a cursului | - Studenţii se vor prezenta la curs cu telefoanele mobile închise - Sală prevăzută cu tablă şi cu videoproiector - Nu se acceptă întârzierea - Studenti primesc dupa fiecare curs probleme de rezolvat/ probleme tip excel care va fi discutat la urmatorul seminar sau curs . |
| --- | --- |
| 5.2. de desfășurare a seminarului/ laboratorului | - Studenţii se vor prezenta la seminar/laborator cunoscând principiul lucrării şi cu lucrarea de laborator conspectată - Studenţii se vor prezenta cu halat, mănuşi, cârpă de laborator şi caiet - Studenţii nu pot lăsa nesupravegheate aparatele de laborator - Întocmirea referatului de laborator este obligatoriu, predarea lui se va face cel târziu în săptămâna următoare efectuării lucrării - Este interzis fumatul şi accesul cu mâncare în laborator - Recuperarea lucrărilor de laborator se face în cursul semestrului |

6.1. Competențele dobândite în urma absolvirii programului de studii (se preiau din planul de învățământ)

| Competențe profesionale |  |
| --- | --- |
| Codul competenței | Competență |
| CP2 | Analizeaza substante/probe chimice |
| CP5 | Calibreaza echipamente de laborator |
| CP9 | Documenteaza rezultatele analizelor |
| Competențe transversale |  |
| Codul competenței | Competență |
| CT2 | Realizarea unor activităţi în echipă multidisciplinară utilizând abilităţi de comunicare interpersonală pentru îndeplinirea obiectivelor propuse |
| CT3 | Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. |

6.2. Rezultatele învățării specifice programului de studii (se preiau din planul de învățământ)

| Rezultatele învățării vizate prin disciplină |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codul competenței | Cunoștințe și înțelegere (Knowledge and understanding) | Abilități academice specifice (Specific academic skills) |
| CP1 | Studentul/absolventul recunoaște și reproduce concepte științifice din ramurile chimiei anorganice, organice, analitice și chimiei fizice. | Studentul/absolventul aplică conceptele majore din domeniul chimiei analitice, anorganice, organice, chimiei fizice, biochimiei, chimiei materialelor în practica chimică. |
| CP4 |  |  |
| CP5 |  |  |
| CT2 | ... | ... |
| CT3 | ... | ... |

7. Rezultatele învățării specifice disciplinei

Cunoștințe și înțelegere (Knowledge and understanding)

- Cunoaște bazele teoretice ale metodelor de analiză instrumentală (de exemplu, spectroscopie, cromatografie, metode electrochimice).

- Înțelege principiile calibrației și criteriile de calitate ale măsurătorilor analitice (precizie, acuratețe, sensibilitate, selectivitate).

- Cunoaște principiul de funcționare și aplicațiile principalelor instrumente analitice (UV-VIS, AAS, MS).

- Știe cum să aleagă metoda analitică potrivită pentru o problemă analitică specifică.

Abilități academice specifice (Specific academic skills)

- Să aleagă și să utilizeze metodele analitice adecvate pentru diferite analize chimice.

- Să opereze corect echipamentele de laborator și instrumentele analitice.

- Să interpreteze, evalueze și documenteze rezultatele măsurătorilor analitice.

- Să valideze metodele analitice și să verifice fiabilitatea rezultatelor.

8. Conținuturi

| 8.1 Curs | Metode de predare - învățare | Observații |
| --- | --- | --- |
| 8.1.1. Introducere în analiza chimică instrumentală. Principiile şi metodele analizei instrumentale. Informaţia analitică şi măsurarea ei. Etapele analizei calitative şi cantitative. | Prelegerea Explicaţia Conversaţia Problematizarea | 3 ore |
| 8.1.2. Schema aparatelor de analiză. Procedeul analitic şi alegerea unei metode de analiză Prepararea solutiilor de calibrare prin diluare. Obtinerea semnalul analitic. Metode de calibrare. Erorile în analiza cantitativă. Limită de detecţie. Limită de determinare. Calcule statistice . | Prelegerea Explicaţia Conversaţia Problematizarea | 3 ore |
| 8.1.3. Metode spectrometrice de analiză. Proprietăţile radiaţiei electromagnetice. Spectrul electromagnetic. Metode spectrometrice de analiză. Metode de analiză bazate pe: absorbţie, emisie, luminiscenţă, dispersie. | Prelegerea Explicaţia Conversaţia Problematizarea | 3 ore |
| 8.1.4. Componentele unui instrument spectrofotometric: Surse de radiaţie continuă. Dispozitive de izolare şi selectare a lungimii de undă. Fotodetectori | Prelegerea Explicaţia Conversaţia Problematizarea | 3 ore |
| 8.1.5. Spectrofotometria de absorbţie moleculară în ultraviolet şi vizibil. Legea cantitativă a absorbţiei radiaţiilor (legea Lambert-Beer); transmitanţă, absorbanţă, absorbtivitate molară. Abateri de la legea Lambert-Beer. Instrumente de măsură pentru absorbţie moleculară. Fotocolorimetre, spectrofotometre. Instrumente mono- şi dublufascicol. Instrumente cu arii de diode | Prelegerea Explicaţia Conversaţia Problematizarea | 3 ore |
| 8.1.6. Spectrofotometria de absorbţie moleculară în ultraviolet şi vizibil. Aplicatii analitice: analiza cantitativă prin complexare , titrarea spectrofotometrica, metoda Jobs, determinarea cantitativă a unui amestec, determinarea unei constantă de echilibru, | Prelegerea Explicaţia Conversaţia; Problematizarea | 3 ore |
| ### 8.1.7. Spectrometria atomică. Procedee de atomizare a probei. Spectrometrie în flacără. Transformări suferite de probă în flacără. Structura flamfotometrelor. Erori în flamfotometrie. Aplicaţii pentru determinarea elementelor uşor excitabile. Metode indirecte de determinarea anionilor | Prelegerea Explicaţia Conversaţia Problematizarea | 3 ore |
| 8.1.8. Spectrometria atomică. Spectrometria de absorbţie atomică. Spectrometrie în flacără. schema de principiu a aparaturii si mod de functionare; prelucrarea rezultatelor experimentale; aplicatii. Metode utilizate pentru corectie de fond. Alegerea condiţiilor optime de analiză. Aplicaţii. Alte surse de atomizare. | Prelegerea Descoperirea Conversaţia; Problematizarea | 3 ore |
| 8.1.9 Colocviu partial : introducere în analiza chimică (probleme) metode spectrometrice (probleme si teorie) | Examen Seminar , discutarea rezultatelor | 3 ore |
| ### 8.1.10. Metode electrochimice. Notiuni de baza. Clasificarea metodelor electrochimice de analiză. Potenţiometria. Celula electrochimică. Potenţialul celulei. Influenţa concentraţiei asupra potenţialului, relaţia lui Nernst. | Prelegerea Descoperirea Conversaţia; Problematizarea | 3 ore |
| 8.1.11. Potenţiometria. Electrozi de măsură şi referinţă, clasificarea lor. Electrozii ion-selectivi, electrozi cu membrană de sticlă. Electrozi sensibili la gaze. Măsurarea pH-ului. Erori in măsurarea pH-ului. Selectivitatea electrozilor, ecuatia Nikolsky.Calibrarea prin aditie standard Titrare potenţiometrică. | Prelegerea Descoperirea Conversaţia; Problematizarea | 3 ore |
| 8.1.12. Voltametria. Analiză polarografică. Schema de bază a aparatelor polarografice. Polarografia calitativă. Polarografia cantitativă. Aplicaţii | Prelegerea Descoperirea Conversaţia; Problematizarea | 3 ore |
| 8.1.13. Spectrometriei de masă Principiul spectrometriei de masă. Schema bloc a unui spectrometru de masă. Surse pentru ionizarea. Analizator de masa. Detectori. Spectrometria de masa in tandem. Tehnici cuplate. Aplicaţii | Prelegerea Descoperirea Conversaţia; Problematizarea | 3 ore |
| 8.1.14 Colocviu final | Prelegerea Descoperirea Conversaţia; Problematizarea | 3 ore |
| Bibliografie - Darvasi Jenő, Analitikai mérőműszerek és mérési módszerek a modern UV-VIS spektrometriában, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2006 - Kékedy László, „Műszeres analitikai kémia. Válogatott fejezetek I.” Editura Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj-Napoca 1995 - Douglas A. Skoog , Donald M. West , F. James Holler , Stanley R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry , 9th Edition - Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analysis 8th W. H. Freeman and Company, (2010). Suport de curs in format ppt si pdf |  |  |
| 8.2 Seminar / laborator | Metode de predare - învățare | Observații |
| 8.2.1. Protecţia muncii în laborator. Evaluarea datelor analitice. Operatii de laborator specifice chimie analitice (utilizarea micropipetie, prepararea solutiilor prin diluare etc.) Trasarea curbelor de calibrare cu programe pe calculator (Excel, Origin), calcule statistice. | Prelegerea; Explicaţia; Conversaţia | 4 ore |
| 8.2.2. Determinarea spectrofotometrică a Fe. Analiza calitativă. Analiza cantitativă | Explicaţia; Problematizarea; Conversaţia; Experimentul | 4 ore |
| 8.2.3. Spectrofotometrie de absorbţie moleculară. Dozarea spectrofotometrică a substanţelor în amestec. Aditivitatea absorbanțelor. Determinarea cantitativă a unui amestec de Co și Cr prin metode spectrofotometrice. | Explicaţia; Problematizarea; Conversaţia; Experimentul | 4 ore |
| 8.2.4. Spectrometrie de emisie atomică în flacără. Dozarea Na, K, Ca din ape naturale şi minerale. Spectrometrie de absorbţie atomică în flacără. Dozarea Mg din din ape naturale şi minerale | Explicaţia; Problematizarea; Conversaţia; Experimentul | 4 ore |
| 8.2.5 Determinarea potenţiometrică a pH-ului, titrarea potenţiometrica acido-bazică si de redox | Explicaţia; Problematizarea; Conversaţia; Experimentul | 4 ore |
| 8.2.6. Analiză polarografică. Dozarea Zn și Pb din ape naturale. | Explicaţia; Problematizarea; Conversaţia; Experimentul | 4 ore |
| 8.2.7 Examen practic , calibrare si determinarea cantitativa cu o metoda spectrofotometric sau electrochimic . | Explicaţia; Problematizarea; Conversaţia; Experimentul | 4 ore |
| Bibliografie - Darvasi Jenő, Lucrări practice de analiză instrumentală. Caiet de lucrări. - Cordoş E., Kékedy N. L., Frenţiu T. Lucrări practice de analiză instrumentală, Univ. Babeş-Bolyai, 1993 Suport de laborator in format pdf si video |  |  |

9. Evaluare

| Tip activitate | 9.1 Criterii de evaluare | 9.2 Metode de evaluare | 9.3 Pondere din nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.5 Curs | Colocviu partial | Examen scris Rezolvarea corectă a problemelor | 20 % |
|  | Colocviu final | Examen scris Rezolvarea corectă a problemelor Subiecte teoretice şi aplicaţii la noţiunile predate. | 25 % |
| 9.6 Activităţii pe parcurs | Prezentarea problemelor date ca temă de casă | Studentii trebuie sa stie sa explice etapele rezolvari a problemei. | 15 % |
| 9.7 Seminar/laborator | Corectitudinea răspunsurilor – privind înţelegerea şi însuşirea a problemelor tratate la seminar/lucrare Activitatea desfăşurată la laborator | Referatele de laborator corespunzătoare tuturor lucrărilor practice Calitatea referatelor, a rezultatelor obţinute Utilizarea Microsoft Excel in prelucrarea datelor | 40 % |
|  | Examen practic |  |  |
| 9.8 Standard minim de performanţă |  |  |  |
| - Nota 5 (cinci) la colocviu conform baremului. - Nota 7 (sapte) la lucrări de laborator - Cunoaşterea noţiunilor de bază privind: principiile metodelor instrumentale de analiză prin emisie atomică, absorbţie atomică şi moleculară și electrochimie ( tipuri de electrozi, aplicaţii ale potenţiometriei la determinarea pH-ului, titrării potenţiometrice; principiile polarografiei) și rezolvarea corectă a unor probleme de calcul. - Accesul la examen este condiţionat de efectuarea tuturor lucrărilor şi prezentarea referatelor corespunzătoare lucrărilor de laborator. Intenţia de fraudă atrage după sine excluderea din examen. Frauda la examen se pedepseşte prin exmatriculare conform regulamentului ECST al UBB |  |  |  |

10. Etichete ODD (Obiective de Dezvoltare Durabilă / Sustainable Development Goals)

|  |  | Eticheta generală pentru Dezvoltare durabilă |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu se aplică nici o etichetă |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Data completării: 2026.04.20. | Semnătura titularului de curs |  | Semnătura titularului de seminar |
| --- | --- | --- | --- |
| Data avizării în departament: 2026.04.27. ... |  | Semnătura directorului de departament Prof. dr. ing. PAIZS Csaba |  |

Se vor prelua din Planul de învățământ al programului de studii acele competențe profesionale și/sau transversale la dezvoltarea cărora contribuie disciplina pentru care se elaborează fișa disciplinei. Pentru fiecare competență se va prelua întregul enunț, inclusiv codul competenței, cu formularea care apare în planul de învățământ, fără modificări. Dacă nu se preia nici o competență din oricare din cele două categorii, se șterge linia din tabel aferentă acelei categorii.

Se menționează rezultatele învățării specifice programului de studiu la dezvoltarea cărora contribuie disciplina pentru care se elaborează fișa. Enunțurile, preluate fără modificări din Planul de învățământ în funcție de tipul disciplinei (DF/DS/DC) se trec în dreptul competenței asociate.

De exemplu aspecte organizatorice,  recomandări pentru studenți, aspecte specifice legate de curs/seminar cum ar fi invitarea unor practicieni în domeniu etc.

Selectați o singură etichetă, cea care, în conformitate cu Procedura de aplicare a etichetelor ODD în procesul academic, se potrivește cel mai bine disciplinei. Dacă disciplina tratează tema dezvoltării durabile la modul general (de ex. prin prezentarea/introducerea cadrului general al dezvoltării durabile etc.) atunci se poate aloca eticheta generală de Dezvoltare Durabilă. Dacă niciuna dintre etichete nu descrie disciplina, selectați ultima opțiune: „Nu se aplică nici o  etichetă”.